Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:

ISO 9001:2008

Πρόγραμμα Εβδομαδιαίας Παρακολούθησης και Προληπτικής Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων.

| # ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: |  | ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- |

| 1. ΣΚΟΠΟΣ | 3 |
| --- | --- |
| 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ | 3 |
| 3. ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | 4 |
| 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ | 5 |
| 5. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ | 5 |
| 6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ | 6 |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ και ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι να παρακολουθείται συστηματικά και σε εβδομαδιαία βάση η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι χώροι στο εσωτερικό της επιχείρησης καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός συντήρησης της επιχείρησης με σκοπό την διατήρηση της τάξης και πρόληψης ατυχημάτων.

2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Αρμόδιος για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας είναι ο υπεύθυνος του Μηχανικός του εργοστασίου ο οποίος συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του Σ.Δ.Π.

3. ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται με τον παρακάτω τρόπο:

Mε συχνότητα μία φορά την εβδομάδα επιθεωρούνται οι χώροι της επιχείρησης από τον Συντονιστή του Συστήματος Σ.Δ.Α.Τ. σε συνδυασμό με τον Υπεύθυνο Μηχανικό. Σκοπός της επιθεώρησης αυτής είναι να διαπιστωθούν έγκαιρα φθορές στις κτιριακές εγκαταστάσεις, φθορές σε βοηθητικό εξοπλισμό (π.χ. λάμπες φωτισμού), φθορές ή τμήματα–εξαρτήματα της μηχανολογικής εγκατάστασης-εξοπλισμού που δεν είναι σωστά τοποθετημένα και να προβλεφθεί η διορθωτική δράση και η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού. Η επιθεώρηση αυτή σε εβδομαδιαία βάση γίνεται με βάση το συνημμένο Ερωτηματολόγιο στην Διαδικασία στο οποίο καταγράφονται και οι διορθωτικές ενέργειες συντηρήσεως και οι εν γένει επεμβάσεις.

#### 5. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΣΧΕΤΙΚΑ  ΕΝΤΥΠΑ

ΕΕ021-1: Πρόγραμμα Εβδομαδιαίας Παρακολούθησης και Προληπτικής Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων

6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

| Ιστορικό Ανασκοπήσεων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Έκδοση | Ημερομηνία | Περιγραφή Αλλαγής | Ανασκόπηση & Έγκριση |
| [01] | [ηη/10/2008] | Αρχική έκδοση. |  |