ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΙΧΟΥ

Συντήρηση 375 περίπου τεμαχίων κλιματιστικών μονάδων τοίχου, στην έδρα του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα και στα Παραρτήματα Καρδίτσας και Τρικάλων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ANA ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| --- | --- |
| 1 | Καθαρισμός φίλτρου |
| 2 | Χημικός Καθαρισμός |
| 3 | Καθαρισμός φτερωτής |
| 4 | Έλεγχος freon |
| 5 | Πλύσιμο εξωτερικών μονάδων |

Η τιμή προσφοράς να δοθεί ανά τεμάχιο όπως ο πίνακας:

|  | ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΕ € |  |  |