| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ | Λάρισα 05-12-2012 Αριθμ. πρωτ.: 1031/05-12-2012 ΑΔΑ: Β45Μ46914Κ-ΖΨΤ |
| --- | --- |

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

Συμπληρωματικές εργασίες εγκατάστασης των πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων εντός του χώρου του ΤΕΙ Λάρισας. Συγκεκριμένα, οι πρόσθετες εργασίες αφορούν στην αναβάθμιση των αρχικά προβλεπόμενων προδιαγραφών του μηχανοστασίου των πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων για την κάλυψη της ενεργειακής ισχύoς και της διαδικτυακής τους διασύνδεσης, μέσω πινάκων διανομής ηλεκτρικής ισχύος και διαδικτυακής διασύνδεσης.

(στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE09 ENV/GR/000296 «Adapting agricultural production to climate change and limited water supply»)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

Συμπληρωματικές εργασίες εγκατάστασης των πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων εντός του χώρου του ΤΕΙ Λάρισας. Συγκεκριμένα, οι πρόσθετες εργασίες αφορούν στην αναβάθμιση των αρχικά προβλεπόμενων προδιαγραφών του μηχανοστασίου των πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων για την κάλυψη της ενεργειακής ισχύoς και της διαδικτυακής τους διασύνδεσης, μέσω πινάκων διανομής ηλεκτρικής ισχύος και διαδικτυακής διασύνδεσης.

(στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE09 ENV/GR/000296 «Adapting agricultural production to climate change and limited water supply»)

με κριτήριο κατακύρωσης την πιο οικονομική προσφορά.

Λάρισα, 05/12/2012 (αρ. πρωτ 1031/05-12-2012)

Συνοπτικά Στοιχεία

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | Ειδικός Λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Λάρισας |
| --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Συμπληρωματικές εργασίες εγκατάστασης των πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων εντός του χώρου του ΤΕΙ Λάρισας. Συγκεκριμένα, οι πρόσθετες εργασίες αφορούν στην αναβάθμιση των αρχικά προβλεπόμενων προδιαγραφών του μηχανοστασίου των πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων για την κάλυψη της ενεργειακής ισχύoς και της διαδικτυακής τους διασύνδεσης, μέσω πινάκων διανομής ηλεκτρικής ισχύος και διαδικτυακής διασύνδεσης. |
| ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Λάρισα, Ελλάδα. |
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Σύμβαση παροχής υπηρεσιών. |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο την πιο οικονομική προσφορά. |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 18.500,00 € (Ευρωπαϊκό Έργο / απαλλαγή από Φ.Π.Α.) |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Παρασκευή, 14-12-2012, ώρα 14:00. |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Λάρισας Λάρισα, 41 110 |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Παρασκευή, 14-12-2012, ώρα 14:00. |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | Χρυσούλα Παπαϊωάννου τηλ.: 2410 684 524 |

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων».

- Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

- Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και εργασιών (όπως τροποποιήθηκε).

- Του Π.Δ. 60/2007, "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και εργασιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

- Του Π.Δ. 118/2007, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

- Του Ν. 2741/1999, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».

- Του Ν. 3886/2010, "Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων".

- Του Ν.3310/2005, "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3414/2005.

- Του Ν. 3833/2010 (Άρθρο 12 Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α.) και τυχόν τροποποιήσεις του.

- Την Απόφαση του Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας αρ. πρακτικού 125/04-12-2012 με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

- Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Επανάληψη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο οικονομική προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου  για «Συμπληρωματικές εργασίες εγκατάστασης των πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων εντός του χώρου του ΤΕΙ Λάρισας. Συγκεκριμένα, οι πρόσθετες εργασίες αφορούν στην αναβάθμιση των αρχικά προβλεπόμενων προδιαγραφών του μηχανοστασίου των πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων για την κάλυψη της ενεργειακής ισχύoς και της διαδικτυακής τους διασύνδεσης, μέσω πινάκων διανομής ηλεκτρικής ισχύος και διαδικτυακής διασύνδεσης».

Προϋπολογισμός δαπάνης:

Δεκαοχτώ χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (18.500,00 €) (Έυρωπαϊκό Έργο / απαλλαγή από Φ.Π.Α.)

  - Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις "Περί Προμηθειών" και "Περί Δημοσίων Συμβάσεων" καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και την Τεχνική Περιγραφή, που αναγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη.

  - Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλουν Προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 14/12/2012, ώρα 14:00, στα Γραφεία Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

  - Προσφορές που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές αυτές επιστρέφονται.

  - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

  - Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

  - Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των νομίμως υποβληθεισών προσφορών θα διενεργηθεί την Παρασκευή, 14-12-2012, ώρα 14:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

  - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής, Κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

- Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή Προσφορά.

- Συνεταιρισμοί.

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

  - Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικές με το Διαγωνισμό, παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από τους υποψηφίους και μόνο εγγράφως και ενυπογράφως, μέχρι και τρεις (3) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Αντίτυπα της Διακήρυξης καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι υποψήφιοι, να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

  - Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (σε ηλεκτρονική μορφή), θα διατίθεται και από το διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://www.teilar.gr. Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την εγγυηθεί.

  - Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφορών, την κατάθεσή τους: κ. Μ Βλαχάβα, τηλ.: 2410 684 705, (κατά τις ώρες 09:00 με 15:00), e-mail: vlachava@teilar.gr

  - Για πληροφορίες σχετικά με το Περιεχόμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού: κ. Χρυσούλα Παπαϊωάννου, τηλ.: 2410 684 524, (κατά τις ώρες 09:00 με 15:00), e-mail: xrpapa@teilar.gr

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Τ.Ε.Ι.  ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συμπληρωματικές εργασίες εγκατάστασης των πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων εντός του χώρου του ΤΕΙ Λάρισας. Συγκεκριμένα, οι πρόσθετες εργασίες αφορούν στην αναβάθμιση των αρχικά προβλεπόμενων προδιαγραφών του μηχανοστασίου των πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων για την κάλυψη της ενεργειακής ισχύoς και της διαδικτυακής τους διασύνδεσης, μέσω πινάκων διανομής ηλεκτρικής ισχύος και διαδικτυακής διασύνδεσης.

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Ηλεκτρική παροχέτευση θερμοκηπίων προγράμματος LIFE και φωτισμός εγκαταστάσεων

α. Τύπος καλωδίου: J1VV (NYY) 3*50+ 25 mm2.

β. Όδευση αγωγού: Η όδευση του αγωγού ηλεκτρικής παροχής θα πραγματοποιηθεί εναέρια από τον υποσταθμό του ΤΕΙ Λάρισας  μέχρι τον χώρο του δεύτερου στυλίσκου που είναι ήδη εγκατεστημένος με στήριξη σε συρματόσχοινο  και από εκεί υπόγεια εντός νέου φρεατίου έως τον χώρο του νέου μηχανοστασίου  των πρότυπων θερμοκηπίων του προγράμματος LIFE.

γ. Φρεάτιο: Το νέο φρεάτιο θα κατασκευαστεί παράλληλα στον τσιμεντένιο διάδρομο που υπάρχει και θα έχει βάθος 60cm με πλάτος 30cm και μήκος 120μέτρα. Το φρεάτιο θα περιλαμβάνει σωλήνα PVC με διάμετρο Φ100, η οποία θα περιβάλλεται από άμμο και θα καλύπτεται από τούβλο διαστάσεων 9cm x 15cm x 30cm.

δ. Αναχώρηση/Άφιξη αγωγού ηλεκτρικής παροχής: Η αναχώρηση του αγωγού θα ασφαλίζεται στον πίνακα πεδίου του υποσταθμού με τον κατάλληλο ασφαλειοδιακόπτη ενώ η άφιξη του αγωγού θα γίνει στον πίνακα διανομής του νέου μηχανοστασίου.

ε. Πίνακας διανομής: Θα είναι στεγανός με βαθμό προστασίας IP 43 και από αυτόν θα γίνονται οι αναχωρήσεις των επί μέρους κυκλωμάτων μέσω γενικού αυτόματου διακόπτη και των ξεχωριστών αντίστοιχων ασφαλιστικών μέσων. Επιπλέον ο πίνακας θα είναι εφοδιασμένος με ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικής τάσης, έντασης  και καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Στον χώρο του μηχανοστασίου θα εγκατασταθεί επίσης χάλκινη ράβδος γείωσης μήκους 1,5m όπου θα συνδεθούν οι αγωγοί προστασίας της εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο HD384 για τα δίκτυα ΙΤ. Η ασφάλιση των κυκλωμάτων θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλο διακοπτικό υλικό κατασκευασμένο από επώνυμους και πιστοποιημένους  Ευρωπαϊκούς οίκους .

στ. Αναχωρήσεις πίνακα διανομής: Οι αναχωρήσεις του πίνακα διανομής θα αφορούν τα κυκλώματα

·	Αυτοματισμών των θερμοκηπίων

·	Συστημάτων υδροπονίας

·	Συστημάτων γεωθερμίας

·	Ρευματοδοτών

·	Φωτισμού

ζ. Εξωτερικοί φωτισμοί:  Ο εξωτερικός φωτισμός των θερμοκηπίων θα γίνει δυνατός με την τοποθέτηση 12 προβολέων ισχύος 150W με ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός. Η τοποθέτησή τους θα γίνει ως εξής :

·	2 τεμάχια θα τοποθετηθούν στον χώρο μεταξύ των ήδη κατασκευασμένων θερμοκηπίων και του υποσταθμού του ΤΕΙ.

·	8  τεμάχια  θα τοποθετηθούν στις γωνίες περιμετρικά των καινούργιων θερμοκηπίων

·	2 τεμάχια θα τοποθετηθούν στις βόρειες γωνίες του μηχανοστασίου

Η διέλευση των αγωγών τροφοδοσίας τους θα πραγματοποιηθεί  από τον χώρο του μηχανοστασίου ως τα θερμοκήπια υπογείως εντός σωλήνα PVC. Στη συνέχεια και εντός του θερμοκηπίου σε μεταλλική ράγα με ειδικά στηρίγματα.

η. Εσωτερικοί φωτισμοί: Ο εσωτερικός φωτισμός των θερμοκηπίων θα περιλαμβάνει συνολικά 24 διπλές, στεγανές  σκάφες φωτισμού, μήκους 120cm με βαθμό προστασίας ΙΡ 65 και λαμπτήρες φθορισμού. Σε κάθε θερμοκήπιο θα εγκατασταθούν 10 φωτιστικά και στον χώρο του μηχανοστασίου άλλα 4. Ο έλεγχος του φωτισμού θα πραγματοποιείται τοπικά με στεγανούς εξωτερικούς διακόπτες  και η όδευση των αγωγών θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τον εξωτερικό φωτισμό.

θ. Ρευματοδότες: Για την κάλυψη των αναγκών ρευματοδοσίας θα εγκατασταθούν 6 μονοφασικοί ρευματοδότες σε κάθε θερμοκήπιο και 4 στον χώρο του μηχανοστασίου. Για την τροφοδότηση μη σταθερών τριφασικών καταναλώσεων θα εγκατασταθούν 2 τριφασικοί ρευματοδότες των 16Α σε κάθε θερμοκήπιο και 3 στο μηχανοστάσιο. Η όδευση των αγωγών θα πραγματοποιηθεί από το ίδιο φρεάτιο του φωτισμού, ενώ εσωτερικά των θερμοκηπίων σε μεταλλική ράγα σωλήνες με τα αντίστοιχα στηρίγματα.

ι. Εγκατάσταση καλωδίου δικτύου : Για την πραγματοποίηση διαγνωστικών και αποσφαλμάτωσης (teleservice) των αυτοματισμών στα θερμοκήπια και το μηχανοστάσιο θα εγκατασταθεί καλώδιο δικτύου internet. Ο τύπος του καλωδίου θα είναι  PET FTP Cat5 , και  η όδευση του θα γίνει στον ίδιο αγωγό  με την ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης.

- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

- Φρεάτιο και αγωγός σύνδεσης των νέων θερμοκηπίων με τον υποσταθμό του ΤΕΙ. Πίνακας διανομής

- Αναχωρήσεις του πίνακα διανομής θα αφορούν τα κυκλώματα αυτοματισμών των θερμοκηπίων, , Συστημάτων υδροπονίας, Συστημάτων γεωθερμίας, Ρευματοδοτών, Φωτισμού

- 24 διπλές, στεγανές  σκάφες φωτισμού, μήκους 120cm με βαθμό προστασίας ΙΡ 65 και λαμπτήρες φθορισμού.

- 10 μονοφασικοί ρευματοδότες και 5  τριφασικοί ρευματοδότες των 16Α

- Διαδικτυακή διασύνδεση όλων των συστημάτων αυτοματισμού

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το κόστος των επιπλέον εργασιών για τις ανάγκες του ΤΕΙ Λάρισας ανέρχεται στο ποσό των 18.500,00 € (δεκαοχτώ χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ / Ευρωπαϊκό Έργο χωρίς ΦΠ.Α.). Η αποπληρωμή των επιπλέον εργασιών θα πραγματοποιηθεί κατά την τελική παραλαβή του έργου.

| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x50 +25mm² | m | 190 |
| 2 | ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 160Α | τεμ. | 1 |
| 3 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ FLEXIM | m | 15 |
| 4 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ | τεμ. | 12 |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1,5mm² | m | 300 |
| 6 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | τεμ. | 2000 |
| 7 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ FLEXIM Φ20 | m | 300 |
| 8 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΔΙΠΛΟ IP 55 | τεμ. | 24 |
| 9 | starters ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | τεμ. | 48 |
| 10 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ | τεμ. | 48 |
| 11 | ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ | τεμ. | 4 |
| 12 | ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, IP 55, 12x12cm | τεμ. | 20 |
| 13 | ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 150W | τεμ. | 12 |
| 14 | ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ | τεμ. | 3 |
| 15 | ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΟΥΚΟ | τεμ. | 16 |
| 16 | ΠΡΙΖΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 16A | τεμ. | 7 |
| 17 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x2,5mm² | m | 300 |
| 18 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x4mm² | m | 250 |
| 19 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ FLEXIM Φ40 | m | 50 |
| 20 | ΚΑΛΩΔΙΟ PET CAT5E, 4 ΖΕΥΓΩΝ | m | 300 |
| 21 | ΧΑΛΚΙΝΗ ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 1,5m | τεμ. | 1 |
| 22 | ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ | τεμ. | 1 |
| 23 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ100, 3 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ | m | 150 |
| 24 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ | τεμ. | 10 |
| 25 | ΓΩΝΙΕΣ 45ΜΟΙΡΩΝ | τεμ. | 10 |
| 26 | 3P +N ,ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | τεμ. | 1 |
| 27 | ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΡΑΓΑΣ, WITH CT50/6000A | τεμ. | 3 |
| 28 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΡΑΓΑΣ | τεμ. | 1 |
| 29 | Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ 250/5 | τεμ. | 3 |
| 30 | ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ C125, 125Α | τεμ. | 1 |
| 31 | ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΕΣ | τεμ. | 3 |
| 32 | ΚΑΤΑΝΟΜΕΑΣ ΦΑΣΕΩΝ | τεμ. | 1 |
| 33 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ iC60n, 3Π 63Α | τεμ. | 1 |
| 34 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ iC60n, 3Π 32Α | τεμ. | 2 |
| 35 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ iC60n, 3Π , 20Α | τεμ. | 3 |
| 36 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ iC60n, 3Π 16Α | τεμ. | 9 |
| 37 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣiC60n, 1Π 16Α | τεμ. | 12 |
| 38 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣiC60n, 1Π 10Α | τεμ. | 17 |
| 39 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΚΡΙ 2,5/5 | τεμ. | 50 |
| 40 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΜΠΛΕ 2,5/5 | τεμ. | 50 |
| 41 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΓΚΡΙ 4/6 | τεμ. | 50 |
| 42 | ΚΛΕΜΜΕΣ ΜΠΛΕ 4/6 | τεμ. | 50 |
| 43 | ΣΕΤ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΒΑΣΗ-ΠΛΑΤΗΣ-ΟΡΟΦΗ (600x1800x195) | τεμ. | 1 |
| 44 | ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΥΨΟΣ 1800 | τεμ. | 1 |
| 45 | ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ 600x1800 | τεμ. | 1 |
| 46 | ΡΑΓΑ + ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 600mm ,24 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | τεμ. | 10 |
| 47 | ΜΕΤΩΠΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΡΑΓΑΣ 600mm | τεμ. | 10 |
| 48 | ΣΕΤ 4 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Κ ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | τεμ. | 6 |
| 49 | ΚΙΤ ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ+ ΜΕΤΩΠΗ | τεμ. | 1 |

ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«…………….στοιχεία του υποψηφίου………………» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την Επαναληπτική Διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 1031/05-12-2012 Συμπληρωματικές εργασίες εγκατάστασης των πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων εντός του χώρου του ΤΕΙ Λάρισας. Συγκεκριμένα, οι πρόσθετες εργασίες …………………………….. και διαδικτυακής διασύνδεσης. (στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE09 ENV/GR/000296) με κριτήριο κατακύρωσης την πιο οικονομική προσφορά. Να μην ανοιχτεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Ε.Ε.Ε. του ΤΕΙ/Λ.

Σύμβαση

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με χρονική διάρκεια ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (Διακήρυξη, όροι συμφωνιών, Προσφορές κλπ) εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.

Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.

Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η οικονομική προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.

Υπογραφή Σύμβασης – Κήρυξη Έκπτωτου – Κυρώσεις

Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται η υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση των εν λόγω ειδών υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (σε ευρώ), η οποία να καλύπτει ποσοστό 3% επί της συνολικής αξίας (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ".

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε θετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε.

Σε περίπτωση που ο μειοδότης έχει υπογράψει τη Σύμβαση και υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της Σύμβασης ή η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, κηρύσσει τον μειοδότη έκπτωτο, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.

Διαδικασία Πληρωμής – Κρατήσεις

Η πληρωμή καταβάλλεται στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον η τελευταία έχει λάβει τις αντίστοιχες πιστώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πληρωμή του Αναδόχου πραγματοποιείται ως εξής: σταδιακή αποπληρωμή ανάλογα με την πρόοδο του έργου, μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος στο οποίο θα επισυνάπτεται πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.

Το σύνολο της αμοιβής του αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.

Δικαίωμα Καταγγελίας

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής ότι υπάρχει πλημμελής παροχή υπηρεσιών, μη τήρηση του χρονικού ορίου παράδοσης των παραδοτέων κλπ, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει πλήρως τη σύμβαση.

Τροποποίηση Όρων Σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο εγγράφως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007.

Διοικητικές Προσφυγές

Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας, της οποίας νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή.

## Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, που συστήνεται για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007.

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

Τα παραδοτέα κάθε φάσης θα μπορούν να παραδίδονται σταδιακά και πάντως θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και να έχουν παραδοθεί όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα και τη σύμβαση παραδοτέα μέσα στο χρονικό διάστημα ενός μηνός από την υπογραφή  της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που δεν έχει παραδώσει το υπό ανάθεση έργο εντός του προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω χρόνου.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τακτικά και κάθε φορά που του ζητείται για την πρόοδο του έργου την αρμόδια επιτροπή, που φέρει την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης και την παραλαβή του έργου και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις και στις συστάσεις της.

Εμπιστευτικότητα Αναδόχου

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές (και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο) πληροφορίες ή έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ανωτέρα Βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Λοιποί Γενικοί Όροι

Η μέλλουσα να υπογραφεί Σύμβαση θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν συναινετικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής και θα αφορά την εκτέλεση της Σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά Δικαστήρια της Λάρισας.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.

## Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Ημερομηνία Έκδοσης

Ευρώ

Προς

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

41 110

Λάρισα

Ελλάδα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ	ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των ………………………………………………. ευρώ

υπέρ………………………………... Δ/νση…………….

για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ' αριθμ. ….……..σύμβασης, συνολικής αξίας …………………………..για την επιλογή Αναδόχου για Συμπληρωματικές εργασίες εγκατάστασης των πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων εντός του χώρου του ΤΕΙ Λάρισας. Συγκεκριμένα, οι πρόσθετες εργασίες αφορούν στην αναβάθμιση των αρχικά προβλεπόμενων προδιαγραφών του μηχανοστασίου των πρότυπων θερμοκηπιακών μονάδων για την κάλυψη της ενεργειακής ισχύoς και της διαδικτυακής τους διασύνδεσης, μέσω πινάκων διανομής ηλεκτρικής ισχύος και διαδικτυακής διασύνδεσης.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης σε όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και για τρείς (3) μήνες.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.