| Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |  |  |  | Λάρισα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 6026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ/νση |  | : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας |  |  |  |  |  |  |
| Τ.Κ. |  | : 41110 |  | ΠΡΟΣ: |  |  |  |  |
| Πληροφορίες |  | : Αν. Μπούτλα |  |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο |  | : 2410 684405 |  |  |  |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». Οι τεχνικές προδιαγραφές συμπληρώνονται όπως παρακάτω: - Στην σελίδα 13, ΟΜΑΔΑ Β΄ εδάφιο 7: Τα ελαστικά δάπεδα για αρμεκτήρια είναι 30m2 - Στην σελίδα 13, ΟΜΑΔΑ Β΄ εδάφιο 9: Τα ελαστικά δάπεδα για διαδρόμους SCRAPER είναι 80m2 - Στην σελίδα 21, ΟΜΑΔΑ Γ΄ εδάφιο 17: Στα τεμάχια έχουμε: Δοσομετρική αντλία: τεμ. 1 Δεξαμενή ανάμιξης: τεμ. 1 - Στην σελίδα 22, ΟΜΑΔΑ Γ΄ εδάφιο 20: Στα τεμάχια έχουμε: Πάνελ ψύξης: τεμ. 2 Πλαστική δεξαμενή νερού: τεμ. 1 Υποβρύχια αντλία: τεμ. 1 - Στην σελίδα 22, ΟΜΑΔΑ Γ΄ εδάφιο 23: Στα τεμάχια έχουμε: Ηλεκτρικοί πίνακες: τεμ. 3 Τα παραπάνω ισχύουν και για τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς. |  |  |  |
|  |  |  | O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |  |  | Φώτιος Μακκός |  |  |