ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  6.300,00 €  (έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια χαλύβδινου λέβητα (προϋπολογισμός 4.950,00 €) και αντικατάσταση του παλαιού (προϋπολογισμός 1.350,00 €) για τις ανάγκες της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΒΗΤΑ

1. Προμήθεια και υδραυλική εγκατάσταση χαλύβδινου λέβητα με πιστοποίηση για φυσικό αέριο και με σήμανση CE ισχύος 500 Mcal/h, με τον πίνακα ελέγχου λειτουργίας και ασφάλειας.

2. Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτης καμινάδας και καπναγωγού. Μονωμένη διπλών τοιχωμάτων διαμέτρου σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και ύψους 5 μέτρων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αποξήλωση λέβητα και υδραυλικού κυκλώματος έως κυκλοφορητή  με απομάκρυνση των υλικών.

2. Αποξήλωση του διαβρωμένου χαλύβδινου καπναγωγού και της ραγισμένης καμινάδας αμιάντου, με απομάκρυνση των υλικών αμιάντου μέσω της υπηρεσίας του Δήμου.

3. Απεγκατάσταση και εγκατάσταση του υπάρχοντος καυστήρα φυσικού αερίου με προσαρμογή εκ νέου της γραμμής του φυσικού αερίου.

4. Εργασίες υδραυλικής σύνδεσης χαλύβδινου λέβητα με το δίκτυο θέρμανσης, δίκτυο φυσικού αερίου, καπναγωγό και καμινάδα, μόνωση δικτύου θέρμανσης με Armaflex.

5. Έλεγχος καλής λειτουργίας του καυστήρα και του λέβητα με:

α) Έκδοση πιστοποιητικού στεγανότητας του δικτύου φυσικού αερίου

β) Έκδοση πιστοποιητικού καυσαερίων για την ΕΠΑ Θεσσαλίας.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ |  |  |  |
| 1 | 1. Προμήθεια και υδραυλική εγκατάσταση χαλύβδινου λέβητα με πιστοποίηση για φυσικό αέριο και με σήμανση CE ισχύος 500 Mcal/h, με τον πίνακα ελέγχου λειτουργίας και ασφάλειας. 2. Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτης καμινάδας και καπναγωγού. Μονωμένη διπλών τοιχωμάτων διαμέτρου σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και ύψους 5 μέτρων. |  |  |
| ΕΡΓΑΣΙΑ |  |  |  |
| 2 | 1. Αποξήλωση λέβητα και υδραυλικού κυκλώματος έως κυκλοφορητή με απομάκρυνση των υλικών. 2. Αποξήλωση του διαβρωμένου χαλύβδινου καπναγωγού και της ραγισμένης καμινάδας αμιάντου, με απομάκρυνση των υλικών αμιάντου μέσω της υπηρεσίας του Δήμου. 3. Απεγκατάσταση και εγκατάσταση του υπάρχοντος καυστήρα φυσικού αερίου με προσαρμογή εκ νέου της γραμμής του φυσικού αερίου. 4. Εργασίες υδραυλικής σύνδεσης χαλύβδινου λέβητα με το δίκτυο θέρμανσης, δίκτυο φυσικού αερίου, καπναγωγό και καμινάδα, μόνωση δικτύου θέρμανσης με Armaflex. 5. Έλεγχος καλής λειτουργίας του καυστήρα και του λέβητα με: α) Έκδοση πιστοποιητικού στεγανότητας του δικτύου φυσικού αερίου β) Έκδοση πιστοποιητικού καυσαερίων για την ΕΠΑ Θεσσαλίας. |  |  |
|  |  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 14/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Παρασκευή 14/11/2014) ώρα 12.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.